小动物跑步机

一、技术参数

- 1.可实现大、小鼠通用，最少可容纳3只大鼠同时进行实验，小鼠最少6只同时进行实验；

- 2.大小鼠实验切换方便，只需要更换跑道；

▲3.触屏控制并设置所有实验参数，操作简便；

▲4. 速度3-100m/min可调，精度1m/min；

5.多种模式可选：匀速模式、加速模式及定角度坡道模式可选；

▲6. 坡度设置：上坡模式（正角度）和下坡模式（负角度）可选（角度调整范围：-25°到+25°）；

7. 两种刺激可选，电刺激和气体刺激；

▲8. 底部配备电击网格，可对动物进行电击刺激，刺激范围0-2mA，精度0.1mA；

9. 气体刺激压力范围0-0.8 MPa (8 Bar) ；

10. 仪器自动检测跑步速度、绝对距离与相对距离；

11. 配备X-PAD 专业采集分析软件，可进行实验数据管理；

12.可直接通过USB闪存盘导出数据，无需连接电脑；

13．仪器噪音不超过80分贝，保证动物不受噪音影响；

14.仪器重量不超过27kg；

15.仪器尺寸不超过56(w)x67(d)x35(h)cm。

二、采购需求

小动物跑步机通过设定不同的速度、运动模式、刺激模块来分析实验动物的运动协调能力，主要用于疲劳实验、运动机制实验以及中枢神经抑止实验和骨骼肌松弛实验中，是运动康复基础研究不可或缺的设备之一。我校康复研究相关课题涉及运动慢性疾病康复作用机制研究等，当前研究采用的是国产小动物跑步机，其效率较低且故障率高，而且干预时设备噪音较大，对动物有一定的干扰，因此提出采购小动物跑步机，从而保障相关课题的顺利开展。

三、进口产品购置理由

国内同类设备目前检测精确有限，检测结果准确性和稳定性较差，和进口产品相比有较大差距，无法满足高精度测试要求。而进口的小动物跑步机已在国内外众多科研院所被广泛应用，文献支持量大，已是相对成熟与稳定的设备。